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Изх. №......................................./20.04.2016 г.

Относно: запитване по документация  за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на отклонение от клон 3 и продължение за клон 5 от водопроводната мрежа на с. Башево";
Уважаема/и  г-жо/г-н Управител,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви изпращаме отговор на зададен въпрос както следва:

Въпрос №1:
Има ли грешка при поставянето на изискване за регистрация в ЦПРС за четвърта група, първа категория строежи при положение, че това са обекти съгласно ЗУТ:
1. язовири с обем над 50 млн.куб.м или с висачина на язовирната стена над 80 м.;

2. хидротехнически тунели, мост – канали  (аквадукти), деривационнни канали и др.”

а обектът в процедурата  не попада в тази група строежи по ЗУТ? Има ли грпешка в изисканата категория?

Отговор №1: 

Допусната е техническа грешка в изисканата категория, строежът е четвърта група, трета категория. Техническата грешка е поправена с решение за промяна, публикувано в АОП на 20.08.2016 г.
Въпрос №2:

Какво е количеството по позиция №10 от КСС – доставка на баластра? Задаваме този въпрос, тъй като за количеството е записано 3 бр., което е неизмеримо при този вид СМР.
Отговор №2:
Допусната е техническа грешка в КС за обекта, единичната мярка за позиция №10 от КС – доставка на баластра да се чете м3, вместо бр.
РЕСМИ МУРАД:

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568
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