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[bookmark: _Toc318744034][bookmark: _Toc297805141]І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
[bookmark: _Toc318670437][bookmark: _Toc318744035]Възложител
Възложител на настоящата поръчка е Община Ардино.
Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. 

[bookmark: _Toc297805143][bookmark: _Toc318670438][bookmark: _Toc318744036]Описание на обществената поръчка
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.

[bookmark: _Toc318670439][bookmark: _Toc318744037]Методика за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“

[bookmark: _Toc318670440][bookmark: _Toc318744038]Обособени позиции
В настоящата обществена поръчка има следните обособени позиции: 
1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино”;
2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.

[bookmark: _Toc225284092][bookmark: _Toc318670442][bookmark: _Toc318744039][bookmark: _Toc297805145]Възможност за представяне на варианти в офертите
Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

[bookmark: _Toc297805146][bookmark: _Toc318670443][bookmark: _Toc318744040]Място за изпълнение на обществената поръчка
Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали.

[bookmark: _Toc218315904][bookmark: _Toc297805147][bookmark: _Toc318670444][bookmark: _Toc318744041]Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка
Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка за обособена позиция №1 е до 4 месеца, за обособена позиция №2 е 3 месеца от датата на откриване на строителната площадка.

[bookmark: _Toc218315906][bookmark: _Toc297805148][bookmark: _Toc318670445][bookmark: _Toc318744042]Разходи за участие в обществената поръчка
Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.


[bookmark: _Toc218315909][bookmark: _Toc203473491][bookmark: _Toc203473493][bookmark: _Toc297805149][bookmark: _Toc318670446][bookmark: _Toc318744043][bookmark: _Toc297805150]ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
[bookmark: _Toc318670447][bookmark: _Toc318744044]Общи изисквания към участниците в процедурата
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.
В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по точки 10 и 11, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно.
В случай, че Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:
всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при изпълнението на  Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; 
всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. 
В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят (да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение. 
Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията посочени от точка 10.1 до точка 10.8 се прилагат и за всеки подизпълнител.
Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №8), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.
Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само ако Участникът декларира, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.	
	
[bookmark: _Toc297805151][bookmark: _Toc318670448][bookmark: _Toc318744045]Административни изисквания към участниците в процедурата
Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 
· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
· за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.
Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;  
Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник който да е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Изискванията по т. 10.1, 10.5 и т.10.10 се прилагат, както следва:
(а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
(б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
(в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
(г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
(д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
(е) при едноличен търговец – за физическото лице търговец;
(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
(з) в случаите по т. 10.12. (а) – 10.12. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


[bookmark: _Toc204656787][bookmark: _Toc204656789][bookmark: _Toc318670449][bookmark: _Toc318744046][bookmark: _Toc297805152]Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
Минималните изисквания за финансови възможности към участниците е оборота на участника от строителство (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) финансови години: 2010, 2011, 2012 година, кумулативно - да бъде минимум – за участници, които участват за обособена позиция №1 – 3 750 000.00 лв. без ДДС, за участници, които участват за обособена позиция №2 – 200 000.00 лв. без ДДС.
За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят справка по Образец №13 за оборота от СМР за последните 3 (три) финансови години /2010, 2011, 2012/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и копие от балансите и отчетите за приходите и разходите и справка за приходите от строителство за 2010, 2011, 2012 г., освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. 
В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т.11.2. се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.
 11. 4. Участникът да има валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
[bookmark: _Toc318670450][bookmark: _Toc318744047][bookmark: _Toc297805153]Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците
Участникът, който участва за обособена позиция №1 трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група, трета категория, участник, който участва за обособена позиция №2 трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група, втора категория,   и да притежават удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната  категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е от държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същото трябва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС за посочената по-горе категория строеж преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, ако бъде определен за изпълнител. Ако участникът е консорциум, изискването се отнася до всеки член на консорциума, ако се предвижда да извършва строително монтажни работи.
[bookmark: _Ref163990183]Участникът трябва да има изпълнени три договора със сходен предмет в последните три години, изпълнени до края на 2012 г., за което представя справка по Образец №14. Сходен предмет на поръчката е участникът да е изпълнил следните видове СМР: свързани с въвеждане на на мерки за енергийна ефективност състоящи се от доставка и монтаж на алиминиева или PVC дограма със стъкло пакети, външна топлоизолация на сгради, подмяна на О и В инсталации и котли за отопление. Всяка от предвидените за изпълнение СМР следва да присъства минимум в един от трите договора.
Участникът трябва да има внедрени ISO 9001 "Системи за управление на качеството", OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа" или еквивалентни, за което се представят съответните удостоверения. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяване на сертификата в законоустановения срок – оригинал.

Доказването на изпълнението на гореописаните договори се извършва с представяне  на конкретна препоръка (писмо) указваща доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
В случай, че участникът е бил подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което да удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение.
[bookmark: _Toc297805155][bookmark: _Toc318670451][bookmark: _Toc318744048]Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.
Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания в т. 13.1 срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

[bookmark: _Toc318744049][bookmark: _Toc297805156][bookmark: _Toc318670452]III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
[bookmark: _Toc318744050]Условия, размер и начин на плащане
Гаранцията за участие за обособена позиция №1 е в размер на 18 000.00 лв. (осемнадесет хиляди лева), за обособена позиция №2 е в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева). 
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя последната банкова сметка: IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.
Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.
Участник, който не представил гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на посочените по – горе условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

[bookmark: _Toc318744051]Задържане и освобождаване на гаранцията
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл. 62 от ЗОП.
[bookmark: _Toc318744052][bookmark: _Toc318670453][bookmark: _Toc297805159]IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
[bookmark: _Toc318744053]Място и условия за получаване на документацията
Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, Общинска администрация Ардино, ет. 2, гл. юрисконсулт.Приемно време: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. 
Закупуване на документация за участие по банков път се извършва, по банков път по сметка в лева както следва: BAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино; 
Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето отправило искането съгласно чл.28, ал.4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. 
След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението;
Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни, съгласно чл.28, ал.5 от ЗОП преди изтичане на срока за представяне на офертите.
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването.
Достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде намерен на следната интернет страница: www.ardino.bg, като желаещите да подадат оферта участници, задължително следва да закупят същата в указания  в обявлението срок.
Документация за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.
Цената на документацията за участие е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). 
В случай, че участникът е обединение, е достатъчно един член на обединението да е закупил документацията за участие.
[bookmark: _Toc297805161][bookmark: _Toc318670454][bookmark: _Toc318744054][bookmark: _Toc297805162]V. РАЗЯСНЕНИЯ
[bookmark: _Toc318744055]Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.
Искания за разяснения могат да се правят до изтичане на срока за нейното закупуване или получаване. Исканията могат да бъдат изпратени и на факса, указан в Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
Възложителят е длъжен да отговори в 4 (четиридневен) срок от датата, на която е постъпило запитването.
В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок остават по-малко от 3 (три) дни до крайния срок за получаване на оферти, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с толкова дни, с колкото е забавата. 
Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и публикува разясненията на интернет страницата си. 
Разясненията се прилагат и към документацията, която предстои да се купува от други участници.
[bookmark: _Toc318744056][bookmark: _Toc318670455][bookmark: _Toc297805163]VI. ОФЕРТА
[bookmark: _Toc318744057]Подготовка на офертата
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участвуват в процедурата. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Всеки участник трябва да посети строителната площадка, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.
[bookmark: _Toc297805165][bookmark: _Toc318670456][bookmark: _Toc318744058]18.7 Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно Образец №10.Изчисляване на сроковете
Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва:
В случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от указания период.
Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 
Ако не бъде указано друго, сроковете в документацията са представени в календарни дни/месеци.
[bookmark: _Toc297805166][bookmark: _Toc318670457][bookmark: _Toc318744059]Съдържание на офертите и изисквания
Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
(а) Плик №1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
(б) Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, отнасящи се до изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания;
(в) Плик №3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик „1”, „2” и в плик „3” трябва да бъдат последователно номерирани. 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по точка 21.5 се представят в официален превод[footnoteRef:1], а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод. [1: официален превод – превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.] 

[bookmark: _Toc297805167][bookmark: _Toc318670458][bookmark: _Toc318744060]Плик №1
[bookmark: _Toc237522844][bookmark: _Toc318670459]Плик №1 има следното съдържание:
Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника (Образец №1). Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор -  оригинал;
Документ за закупена документация за участие (копие);
Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец №15);
Административни сведения за Участника (Образец №4) – оригинал;
Регистрационни документи на Участника:
Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);
Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличноста на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);
датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се aкo не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър), или на еквивалентен документ  от съответната държава трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка
Декларации:
Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и приема условията в проекта на договор за обществена поръчка (Образец №12)-оригинал;
Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място (Образец №10);
Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда в строителството (Образец №11);
Декларации, в съответствие с чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Образец №5, №6 и №7) - оригинали;
Декларация за участието на подизпълнители (Образец №8)- оригинал;
Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв(Образец №9)- оригинал;
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, където е регистриран участника.
Удостоверения за изпълнение на изискванията по т. 12.2 и 12.3 от настоящите указания;
Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно точка 11 от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка (Образец №13);
Списък на основните договори и доказателства за изпълнение на минималните изисквания към Участника, съгласно точка 12 (Образец №14) от настоящите указания;
Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на  Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата трябва да включва в представителната власт, възможността на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение – представя се оригинал;
Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице), нотариално заверено - оригинал;
Когато се предвижда участие на подизпълнител/и, следните документи задължително се представят от всеки от  тях: 
Административни сведения (Образец №4) – оригинал;
Регистрационни документи, в съответствие с точка 21.5; 
Декларация, че подизпълнителят е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка. Декларация, че подизпълнителят се задължава да спазва условията на поръчката и приема условията в проекта на договора за обществена поръчка (Образец №12) - оригинал;
Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образци №5, 6 и 7)-оригинал;
Декларация от подизпълнителя (Образец №9) – оригинал;
[bookmark: _Toc297805169][bookmark: _Toc318670461]Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда в строителството (Образец №11) - оригинал;
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, където е регистриран подизпълнителя, ако ще извършва строително-монтажни работи;
Удостоверения за изпълнение на изискванията по т. 12.2 и 12.3 от настоящите указания;
Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно точка 11 от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка (Образец №13), съобразно дела на своето участие;
Списък на основните договори и доказателства за изпълнение на минималните изисквания към Участника, съгласно точка 12 (Образец №14) от настоящите указания;
В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението трябва да представи в Плик №1, следните документи: 
Регистрационни документи, в съответствие с точка 21.5; 
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка; Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и приема условията в проекта на договора за обществена поръчка (Образец №5) - оригинал;
Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образци №5, 6 и 7)-оригинал;
Декларации във връзка с участието на подизпълнител/и (Образци №№8 и 9) – оригинали;
Декларация съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда в строителството (Образец №11) - оригинал;
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, където е регистриран подизпълнителя, ако ще извършва строително-монтажни работи;
Удостоверения за изпълнение на изискванията по т. 12.2 и 12.3 от настоящите указания;
Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно точка 11 от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка (Образец №13), съобразно дела на своето участие;
Списък на основните договори и доказателства за изпълнение на минималните изисквания към Участника, съгласно точка 12 (Образец №14) от настоящите указания;
Ако Участник, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
[bookmark: _Toc297805170][bookmark: _Toc318670462][bookmark: _Toc318744061][bookmark: _Toc237522845]Плик № 2
В плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" се поставят:
Техническо предложение от участника (Образец №2) – оригинал. В Техническото предложение участника предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-голям от посочения в т. 7 от настоящите указания, както и гаранционни срокове, които да не са по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Линеен график за изпълнение на поръчката, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. Графикът да съдържа планираните етапи за актуване.
Да се представи график за изпълнение на поръчката в срока поставен от Възложителя, като в договора за обществена поръчка са предвидени санкции за неспазване на междинните срокове, посочени в графика.
22.1.3.Сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и изискваните стандарти. Да се представят документи, сертификати, които да доказват изпълнението на техническите спецификации и изискванията на Възложителя, като ако няма пълно съответствие, участникът се отстранява; Всички основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти. 
За всички основни материали и оборудване кандидатите прилагат обща таблица, както следва:

	Материал/ вид оборудване
	Страна на произход
	Производител (фирма)
	Дебелина на изолация
	Коефициент на топлопроводимост
	мощност
	Гаранция от производителя
	Приложен документ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Материали и оборудване, за които се попълва таблицата и се представят документи:

За обект МБАЛ АРДИНО:
РVС ДОГРАМА - ЧЕТИРИ КАМЕРНА, СТЪКЛОПАКЕТ;. К=1,4 С КОЕФ. НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНО ПОКРИТИЕ И Аавс=2,32 м2
ТРЪБНА ПОМПА Q=1 m3  H=5 mbc
ЗРС 25 Л. Рн=0,4 МРа
ТРИВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - СЛЪНЧЕВ КРЪГ

За обект ПГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
МИНЕРАЛНА ВАТА - 15 СМ. НА КОНСТРУКЦИЯ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА (ВЪТРЕШН
СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 40/70  Q=2.5 m3  H=5 mbc
СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 50/70 Q=4 m3  H=6 mbc
ЗРС 600 Л.
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1000 мм
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=5 гл.
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=10 гл.
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 33 Н=600 мм
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 130-150kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО,
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 230-270 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО, 
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 300-357 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО,
ЗРС 400 Л.
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 200 Л
ОВК БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, НЕРЪЖДАВАЕМ



[bookmark: _Toc297805171][bookmark: _Toc318670463][bookmark: _Toc318744062][bookmark: _Toc296678849]Плик №3
В плик №3 с надпис “Предлагана цена” се поставят:
Ценовото предложение на участника - Образец №3 - оригинал;
Количествено-стойностни сметки;
Цената се посочва като сума в български лева, като се посочват в отделни редове - цена за предвидените СМР, обща цена, без включен ДДС, и обща цена, с включен  ДДС.
Направеното ценово предложение трябва да е обосновано с приложените количествено-стойностни сметки и анализни цени. 
На оценка подлежи предлаганата обща цена без включен ДДС. 
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Ценово предложение”, елементи свързани с предлаганата цена ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
[bookmark: _Toc318670464][bookmark: _Toc318744063][bookmark: _Toc297805172]Запечатване на офертите
Всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на български език, с изключение на документите по т.21.5, които се представят в „официален превод”.
Страниците от документацията в Плик №1, Плик №2 и Плик №3 трябва да бъдат номерирани последователно. 
Офертите, подредени в съответствие с горепосочените изисквания, следва да бъдат запечатани в три отделни непрозрачни пликa. Пликовете се запечатват, първо поотделно и след това в един общ непрозрачен (голям) плик (кашон). При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Всеки от пликове №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал и едно копие.
Върху общия непрозрачен плик (кашон), се изписва следното:
(а) Името на Участника 
(б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника.
(в) Адрес на получателя на офертата (Възложителят)
(г) Следният текст: Оферта за участие в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Бели брези” №31, Общинска администрация Ардино, ет. 1 – Деловодство.
Крайният срок за подаване на офертите е посочен в Обявлението за възлагане на обществена поръчка.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.
[bookmark: _Toc237522847][bookmark: _Toc297805174][bookmark: _Toc318670465][bookmark: _Toc318744064]Промени и оттегляне на офертите
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
[bookmark: _Toc237522848][bookmark: _Toc297805175][bookmark: _Toc318670466][bookmark: _Toc318744065]Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите
Възложителят удължава срока за представяне на оферти при наличие на условията, предвидени в чл. 27а от ЗОП. 
Удължаването на сроковете се публикува в Регистъра на обществените поръчки. 
[bookmark: _Toc237522849][bookmark: _Toc297805176][bookmark: _Toc318670467][bookmark: _Toc318744066]Приемане/връщане на оферти
При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ с входящия номер.
[bookmark: _Toc299547208]Възложителя не приема и връща незабавно оферти, които са представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан плик се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

[bookmark: _Toc237522850][bookmark: _Toc297805178][bookmark: _Toc318670468][bookmark: _Toc318744067]VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Разглеждане и оценка на офертите
[bookmark: _Toc237522851]Постъпилите офертите ще се отварят на мястото, датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.
В присъствието на лицата по т. 28.3 Комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага  по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1 и оповестява съдържанието на  документите в него.
След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на офертите, като описва констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1 в Протокол.
Комисията уведомява участниците, като им изпраща Протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1.
В протокола, комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително.
Участниците са длъжни да представят съответните документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, като нямат право да представят други документи освен посочените в него.
След изтичането на срока посочен в протокола, Комисията проверява съответствието на документите за подбор в плик №1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, и попълва Оценителни листа, одобрени от Възложителя за всеки  от участниците.
Комисията не разглежда документите в плик №2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 
Комисията извършва детайлна проверка на съответствието на съдържанието и обхвата на техническото предложение с изисквания на Възложителя, за което попълва оценителни листа, одобрени от Възложителя, за всеки един от участниците.
В случай, че техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията, Участникът в процедурата ще бъде отстранен от по-нататъшно участие и ценовото му предложение няма да бъде разглеждано.
Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на плик №3 – Предлагана цена, чрез изпращане на писма до участниците.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 
Комисията, преди отваряне на ценовите оферти съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели.
Комисията  отваря плик №3, само на участниците, които са допуснати до участие на този етап и най- малко трима от членовете на комисията, подписват съдържанието на плик №3, в присъствието на участниците.
Комисията проверява дали ценовите предложения са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата. 
[bookmark: _Toc299547214]Участниците представили ценови оферти, които не съответстват на  Образец №3 и не са придружени от посочените приложения ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове №2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

[bookmark: _Toc295991782][bookmark: _Toc318670490][bookmark: _Toc318744068]Изключителноблагоприятно предложение
Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по-ниско от средната стойностна ценовите предложения на останалите участници се констатира „изключително благоприятно предложение”.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това.
При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че обосновката е несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли  и Участникът да се отстрани от процедурата, съгласно чл.70, ал.3 от ЗОП.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
[bookmark: _Toc318670491]а)оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
[bookmark: _Toc318670492]б) предложеното техническо решение;
[bookmark: _Toc318670493]в)наличието на изключително благоприятни условия за Участника;
[bookmark: _Toc318670494]г)икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
[bookmark: _Toc318670495]д)получаване на държавна помощ.
[bookmark: _Toc297805180][bookmark: _Toc318670470][bookmark: _Toc318744071]Отстраняване на участниците в процедурата
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:
не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани в настоящите указания;
не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и това е установено от Комисията по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП
[bookmark: _Toc318744069]Класиране на участниците
Участникът, чието ценово предложение е най-ниско, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред. 
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При наличие на някое от условията, посочени в чл. 74, ал. 2 от ЗОП по отношение на участника класиран на първо място, Възложителят може да  определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.
[bookmark: _Toc297805183][bookmark: _Toc318670496][bookmark: _Toc318744072]Приключване на работата на комисията
Комисията изготвя обобщен протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите. Протоколът трябва да съдържа:
състав на комисията и списъкна консултантите;
списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за отстраняването им;
становища на консултантите;
резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на Участниците;
класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценка.
датата на съставяне на протокола;
В случай че има такива- особените  мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.
Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Възложителя.
[bookmark: _Toc218315949][bookmark: _Toc218315950][bookmark: _Toc218315951][bookmark: _Toc218315957][bookmark: _Toc203473525][bookmark: _Toc203473526][bookmark: _Toc203473527][bookmark: _Toc203473528][bookmark: _Toc203473529][bookmark: _Toc203473530][bookmark: _Toc297805184][bookmark: _Toc318670497][bookmark: _Toc318744073]Обявяване на резултатите
Възложителят обявява класирането на участниците в процедурата с мотивирано решение и участника определен за Изпълнителв срок- 5 (пет) работни дни след приключване на работата на Комисията.
Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) дни от издаването му.
При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола на Комисията в срок от 3 (три) дни след получаване на искането. Възложителят, може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, в съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.
[bookmark: _Toc297805185][bookmark: _Toc318670498][bookmark: _Toc318744074]
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Основания за прекратяване
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП.
[bookmark: _Toc297805187][bookmark: _Toc318670499][bookmark: _Toc318744075]
IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Процедура
Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник.
Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП.
Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения от офертата на участника.
При подписване на договорза изпълнение на обществената поръчка, Участникът, който е избран за Изпълнител, трябва да представи документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки.
При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:
документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, 
документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка;
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено на името на Изпълнителя, в случаите, когато не е било представено при подаване на офертите.
Съгласно чл.47, ал.11 от ЗОП, Възложителите за които се прилага чл.23, ал.4 от Закона за Търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър.
В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят може да опередли за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник или да прекрати процедурата.
[bookmark: _Toc203473537][bookmark: _Toc203473538][bookmark: _Toc297805190][bookmark: _Toc318670500][bookmark: _Toc318744076]Срокове за сключване на договор
Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП. 
[bookmark: _Toc237522870][bookmark: _Toc297805193][bookmark: _Toc318670501][bookmark: _Toc318744077]
Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Условия, размер и начин на плащане
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка  без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договорното споразумение при неговото сключване.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в настоящата документация.
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за обществена поръчка, за което се представя гаранцията.
При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино. 
 Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания.
Задържане и освобождаване на гаранцията
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.
[bookmark: _Toc295466494][bookmark: _Toc318670503][bookmark: _Toc318744079]ХI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
Обмен на информация
Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
връчване лично срещу подпис;
по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес, както и по куриер;
по факс.
Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника или чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията.
При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или липса на уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
Приложимо законодателство
За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията или при противоречие, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.












Списък на Образците:

1. Образец № 1 - Оферта
2. Образец № 2 - Техническо предложение
3. Образец № 3 – Ценово предложение
4. Образец № 4 – Административни сведения
5. Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.2 от ЗОП;
6. Образец № 6 - Декларация по чл.47, ал. 1, т. 2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 1, 3 и 4, ал. 5, т. 2  от ЗОП;
7. Образец № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 
8. Образец № 8 – Декларация за използване на подизпълнител/и
9. Образец № 9 - Декларация за участие като подизпълнител
10. Образец № 10 - Декларация за запознаване с условията на строителната площадка;
11. Образец № 11  – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
12. Образец № 12 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
13. Образец № 13 - Справка за оборота на участника;
14. Образец № 14 – Справка за изпълнените договори , доказващи съответствие с техническите изисквания
15. Образец № 15– Образец на банкова гаранция за участие
16. Образец № 16 – Образец на банкова гаранция за изпълнение
17. Образец № 17 – Количествено-стойностни сметки












[bookmark: _Toc254260557][bookmark: _Toc255994299][bookmark: _Toc255994931][bookmark: _Toc261294497][bookmark: _Toc261433541][bookmark: _Toc264409469][bookmark: _Toc271023201][bookmark: _Toc283028370]








ОБРАЗЕЦ № 1

[bookmark: _Toc254011041][bookmark: _Toc254260558][bookmark: _Toc255994300][bookmark: _Toc255994932][bookmark: _Toc261294498][bookmark: _Toc261433542][bookmark: _Toc264409470][bookmark: _Toc271023202][bookmark: _Toc283028371]ОФЕРТА

[bookmark: _Toc254011042][bookmark: _Toc254260559][bookmark: _Toc255994301][bookmark: _Toc255994933][bookmark: _Toc261294499][bookmark: _Toc261433543][bookmark: _Toc264409471][bookmark: _Toc271023203][bookmark: _Toc283028372]Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….........................................
[bookmark: _Toc254011043][bookmark: _Toc254260560][bookmark: _Toc255994302][bookmark: _Toc255994934][bookmark: _Toc261294500][bookmark: _Toc261433544][bookmark: _Toc264409472][bookmark: _Toc271023204][bookmark: _Toc283028373](наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)
[bookmark: _Toc254011044][bookmark: _Toc254260561][bookmark: _Toc255994303][bookmark: _Toc255994935][bookmark: _Toc261294501][bookmark: _Toc261433545][bookmark: _Toc264409473][bookmark: _Toc271023205][bookmark: _Toc283028374]и подписана от………………….………………………………..…………………...............................................
[bookmark: _Toc254011045][bookmark: _Toc254260562][bookmark: _Toc255994304][bookmark: _Toc255994936][bookmark: _Toc261294502][bookmark: _Toc261433546][bookmark: _Toc264409474][bookmark: _Toc271023206][bookmark: _Toc283028375](трите имена)
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
[bookmark: _Toc254011049][bookmark: _Toc254260566][bookmark: _Toc255994308][bookmark: _Toc255994940][bookmark: _Toc261294506][bookmark: _Toc261433550][bookmark: _Toc264409478][bookmark: _Toc271023210][bookmark: _Toc283028379]С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.
[bookmark: _Toc254011050][bookmark: _Toc254260567][bookmark: _Toc255994309][bookmark: _Toc255994941][bookmark: _Toc261294507][bookmark: _Toc261433551][bookmark: _Toc264409479][bookmark: _Toc271023211][bookmark: _Toc283028380]Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.
[bookmark: _Toc254011051][bookmark: _Toc254260568][bookmark: _Toc255994310][bookmark: _Toc255994942][bookmark: _Toc261294508][bookmark: _Toc261433552][bookmark: _Toc264409480][bookmark: _Toc271023212][bookmark: _Toc283028381]Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации и работния проект за обекта. 
При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.[footnoteRef:2] [2:  Ненужното се зачертава.] 

[bookmark: _Toc283028382][bookmark: _Toc254011052][bookmark: _Toc254260569][bookmark: _Toc255994311][bookmark: _Toc255994943][bookmark: _Toc261294509][bookmark: _Toc261433553][bookmark: _Toc264409481][bookmark: _Toc271023213]Данни за подизпълнителя/ите:............................................................................................. 
[bookmark: _Toc254011053][bookmark: _Toc254260570][bookmark: _Toc255994312][bookmark: _Toc255994944][bookmark: _Toc261294510][bookmark: _Toc261433554][bookmark: _Toc264409482][bookmark: _Toc271023214][bookmark: _Toc283028383]                                                      (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)
[bookmark: _Toc254011054][bookmark: _Toc254260571][bookmark: _Toc255994313][bookmark: _Toc255994945][bookmark: _Toc261294511][bookmark: _Toc261433555][bookmark: _Toc264409483][bookmark: _Toc271023215][bookmark: _Toc283028384]Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.
Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:...................................................................................................................[footnoteRef:3] [3:  Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.] 

[bookmark: _Toc254011055][bookmark: _Toc254260572][bookmark: _Toc255994314][bookmark: _Toc255994946][bookmark: _Toc261294512][bookmark: _Toc261433556][bookmark: _Toc264409484][bookmark: _Toc271023216][bookmark: _Toc283028385]Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

	
`Дата:………………2013 г.    	               	 Подпис и печат:…………...................
                                                                     (име и длъжност) 






ОБРАЗЕЦ №2

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА




ДО: Община Ардино

ОТ:.............................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК:..................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

          1. Работна програма: /участникът описва работната програма/

 	2. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения на строителните обекти, а именно:

	      №
	Обособена позиция 

	Гаранционен срок

	1.
	„Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино”

	

	2.
	„Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”

	



Указание: Гаранционните срокове да не са по-кратки от предвидените в Наредба№2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
В случай, че се констатира предложен под установения минимум или нереалистичен предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

3. Срок за изпълнение:
Готови сме да изпълним СМР по обособена позиция №1 в срок от ........... месеца (словом: ...........................................) от откриване на строителната площадка.

Готови сме да изпълним СМР по обособена позиция №1 в срок от ........... месеца (словом: ...........................................) от откриване на строителната площадка.

Указание: Срокът за изпълнение за обособена позиция № 1  не трябва да надвишава 4 месеца, а  за обособена позиция №2  не трябва да надвишава 3 месеца, максималните срокове за изпълнение, посочени в обявлението.
Не се допускат и ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е надвишава крайния допустим срок за изпълнението на поръчката. 


      4. Линеен график за изпълнение на строителството:
Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти.

5. Прилагам Сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и изискваните стандарти.

За всички основни материали и оборудване кандидатите прилагат обща таблица, както следва:

	Материал/ вид оборудване
	Страна на произход
	Производител (фирма)
	Дебелина на изолация
	Коефициент на топлопроводимост
	мощност
	Гаранция от производителя
	Приложен документ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
За обект МБАЛ АРДИНО:
РVС ДОГРАМА - ЧЕТИРИ КАМЕРНА, СТЪКЛОПАКЕТ;. К=1,4 С КОЕФ. НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНО ПОКРИТИЕ И Аавс=2,32 м2
ТРЪБНА ПОМПА Q=1 m3  H=5 mbc
ЗРС 25 Л. Рн=0,4 МРа
ТРИВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - СЛЪНЧЕВ КРЪГ

За обект ПГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
МИНЕРАЛНА ВАТА - 15 СМ. НА КОНСТРУКЦИЯ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА (ВЪТРЕШН
СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 40/70  Q=2.5 m3  H=5 mbc
СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 50/70 Q=4 m3  H=6 mbc
ЗРС 600 Л.
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1000 мм
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=5 гл.
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=10 гл.
ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 33 Н=600 мм
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 130-150kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО,
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 230-270 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО, 
КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 300-357 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО,
ЗРС 400 Л.
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 200 Л
ОВК БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, НЕРЪЖДАВАЕМ





Дата: .............................. 				Подпис и печат:..........................

ОБРАЗЕЦ №3

Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А


ДО: Община Ардино

ОТ:....................................................................................................................................... 
(наименование на участника)

ЕИК:....................................................,
с адрес:................................... .................................................................................................
тел.: ....................................................., факс: ........................................................................
e-mail:............................................. 


Разплащателна сметка:										
IBAN сметка..........................................................................................................................	
BIC код на банката ................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................
Град/клон/офис: ..................................................................................................................
Адрес на банката:.................................................................................................................



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на обособена позиция №1 от обществената поръчка предлагаме следната обща цена:
.................................................................................................................................................
/ цифром и словом /	 / посочва се стойност, в лева без ДДС /

За изпълнение на обособена позиция №2 от обществената поръчка предлагаме следната обща цена:
...................................................................................................................................................
/ цифром и словом /	 / посочва се стойност, в лева без ДДС /

Цената ни включва всички видове дейности. 
Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности, същите ще бъдат изпълнени, като за тях няма да търсим допълнително заплащане.
При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.
	Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й. 
Към настоящата оферта прилагаме:
1. Количествено-стойностна сметка за Обекта; 
2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.



Дата: .............................. 				Подпис и печат:............................
[bookmark: _Toc254260573][bookmark: _Toc255994315][bookmark: _Toc255994947][bookmark: _Toc261294513][bookmark: _Toc261433557][bookmark: _Toc264409485][bookmark: _Toc271023217][bookmark: _Toc283028386]
								ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 
					  Към ценовата оферта



................................................................................................
[наименование на участника]





Ценови показатели при формиране на единичните цени 



При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:
1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;
2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];
3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;
4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%; 
5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;
6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;
7. [Други по преценка на Участника]




Дата: ........................... 				Подпис и печат:


ОБРАЗЕЦ №4
[bookmark: _Toc254011057][bookmark: _Toc254260574][bookmark: _Toc255994316][bookmark: _Toc255994948][bookmark: _Toc261294514][bookmark: _Toc261433558][bookmark: _Toc264409486][bookmark: _Toc271023218][bookmark: _Toc283028387]
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


[bookmark: _Toc254011058][bookmark: _Toc254260575][bookmark: _Toc255994317][bookmark: _Toc255994949][bookmark: _Toc261294515][bookmark: _Toc261433559][bookmark: _Toc264409487][bookmark: _Toc271023219][bookmark: _Toc283028388]1. Наименование:.....................................................................................................
(участник)
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(длъжност)

4. [bookmark: _Toc254011069][bookmark: _Toc254260586][bookmark: _Toc255994328][bookmark: _Toc255994960][bookmark: _Toc261294526][bookmark: _Toc261433570][bookmark: _Toc264409498][bookmark: _Toc271023230][bookmark: _Toc283028399] Лице за контакти:.……….……………………………………........................................................
[bookmark: _Toc254011070][bookmark: _Toc254260587][bookmark: _Toc255994329][bookmark: _Toc255994961][bookmark: _Toc261294527][bookmark: _Toc261433571][bookmark: _Toc264409499][bookmark: _Toc271023231][bookmark: _Toc283028400](трите имена)
[bookmark: _Toc254011071][bookmark: _Toc254260588][bookmark: _Toc255994330][bookmark: _Toc255994962][bookmark: _Toc261294528][bookmark: _Toc261433572][bookmark: _Toc264409500][bookmark: _Toc271023232][bookmark: _Toc283028401]…………………….……….……………………………………….………...............................................................
(длъжност)

[bookmark: _Toc254011072][bookmark: _Toc254260589][bookmark: _Toc255994331][bookmark: _Toc255994963][bookmark: _Toc261294529][bookmark: _Toc261433573][bookmark: _Toc264409501][bookmark: _Toc271023233][bookmark: _Toc283028402]Телефон/факс/е-mail: ……………….….……………………………….....................................................

[bookmark: _Toc254011073][bookmark: _Toc254260590][bookmark: _Toc255994332][bookmark: _Toc255994964][bookmark: _Toc261294530][bookmark: _Toc261433574][bookmark: _Toc264409502][bookmark: _Toc271023234][bookmark: _Toc283028403]5.	Наличие на банкова сметка в Обслужваща банка…………………………........................
[bookmark: _Toc254011074][bookmark: _Toc254260591][bookmark: _Toc255994333][bookmark: _Toc255994965][bookmark: _Toc261294531][bookmark: _Toc261433575][bookmark: _Toc264409503][bookmark: _Toc271023235][bookmark: _Toc283028404]                                           (наименование на обслужващата банка)
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[bookmark: _Toc254011076][bookmark: _Toc254260593][bookmark: _Toc255994335][bookmark: _Toc255994967][bookmark: _Toc261294533][bookmark: _Toc261433577][bookmark: _Toc264409505][bookmark: _Toc271023237][bookmark: _Toc283028406](адрес на банката) 

………………………………………………………………………………………………………...........................................
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Дата:	....................				Подпис и печат: ………………….												













									ОБРАЗЕЦ №5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки





Подписаният......................................................................................................... (име, презиме, фамилия)


   в качеството си на ......................................на…………......................................................
                       (наименование на участника)



ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК);
· подкуп по чл.301-307 от НК;
· участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;
· престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК;
· престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.
2. Участникът, когото представлявам:
· Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
· Не е  виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.




          Дата:	............. г.					ДЕКЛАРАТОР:............................	
         (подпис и печат)












ОБРАЗЕЦ №6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, и т. 4, ал. 5, т. 2  от Закона за обществените поръчки




Подписаният......................................................................................................... (име, презиме, фамилия)

   в качеството си на ......................................на……………………............................................
                       (наименование на участника)




ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


	1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.
2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
	3.  Представляваното от мен юридическо лице не  е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
4. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1  от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган / представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията. / Представляваното от мен юридическо лице няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуляване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.
	5. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
6. Представляваното от мен юридическо лице не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.




          Дата:	.................... г.				ДЕКЛАРАТОР:............................	
       (подпис и печат)






ОБРАЗЕЦ №7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1  от Закона за обществените поръчки




Подписаният......................................................................................................... (име, презиме, фамилия)

   в качеството си на ......................................на……………………............................................
                       (наименование на участника)




ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

     Представляваното от мен юридическо лице няма представител по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, който да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

	
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.




          Дата:	.................... г.				ДЕКЛАРАТОР:............................	
       (подпис и печат)






















[bookmark: _Toc254260676][bookmark: _Toc255994418][bookmark: _Toc255995050][bookmark: _Toc261294616][bookmark: _Toc261433660][bookmark: _Toc264409572][bookmark: _Toc271023304][bookmark: _Toc283028473]ОБРАЗЕЦ №8


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният..............................................................................................................
(трите имена)
[bookmark: _Toc254011161][bookmark: _Toc254260678][bookmark: _Toc255994420][bookmark: _Toc255995052][bookmark: _Toc261294618][bookmark: _Toc261433662][bookmark: _Toc264409574][bookmark: _Toc271023306][bookmark: _Toc283028475]в качеството си на ………….………..………………………………….………..........................................
  (длъжност)
на участник: …………………………………………………………………....................................................
(наименование на участника)

[bookmark: _Toc254011162][bookmark: _Toc254260679][bookmark: _Toc255994421][bookmark: _Toc255995053][bookmark: _Toc261294619][bookmark: _Toc261433663][bookmark: _Toc264409575][bookmark: _Toc271023307][bookmark: _Toc283028476]ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
[bookmark: _Toc254011163][bookmark: _Toc254260680][bookmark: _Toc255994422][bookmark: _Toc255995054][bookmark: _Toc261294620][bookmark: _Toc261433664][bookmark: _Toc264409576][bookmark: _Toc271023308][bookmark: _Toc283028477]1. При възлагане на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)

Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ..............................…………..........................................................................................    

(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от.........................................................................................................
(трите имена)
[bookmark: _Toc254011165][bookmark: _Toc254260682][bookmark: _Toc255994424][bookmark: _Toc255995056][bookmark: _Toc261294622][bookmark: _Toc261433666][bookmark: _Toc264409578][bookmark: _Toc271023309][bookmark: _Toc283028478]в качеството си на………………..………….………........................................................................
(длъжност)
	

	2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..

	3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..

	4. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.




	Дата: ............................			ДЕКЛАРАТОР: ..............................										   (подпис, печат) 









[bookmark: _Toc254260683][bookmark: _Toc255994425][bookmark: _Toc255995057][bookmark: _Toc261294623][bookmark: _Toc261433667][bookmark: _Toc264409579][bookmark: _Toc271023310][bookmark: _Toc283028479]ОБРАЗЕЦ №9

[bookmark: _Toc254011167][bookmark: _Toc254260684][bookmark: _Toc255994426][bookmark: _Toc255995058][bookmark: _Toc261294624][bookmark: _Toc261433668][bookmark: _Toc264409580][bookmark: _Toc271023311][bookmark: _Toc283028480]Д Е К Л А Р А Ц И Я




Подписаният..............................................................................................................
(трите имена)
[bookmark: _Toc254011169][bookmark: _Toc254260686][bookmark: _Toc255994428][bookmark: _Toc255995060][bookmark: _Toc261294626][bookmark: _Toc261433670][bookmark: _Toc264409582][bookmark: _Toc271023313][bookmark: _Toc283028482]в качеството си на ………….………..…………………………………….……...........................................
  (длъжност)
на участник: …………………………………………………………………….................................................
(наименование на подизпълнителя)



[bookmark: _Toc254011170][bookmark: _Toc254260687][bookmark: _Toc255994429][bookmark: _Toc255995061][bookmark: _Toc261294627][bookmark: _Toc261433671][bookmark: _Toc264409583][bookmark: _Toc271023314][bookmark: _Toc283028483]ДЕКЛАРИРАМ,
[bookmark: _Toc254011171][bookmark: _Toc254260688][bookmark: _Toc255994430][bookmark: _Toc255995062][bookmark: _Toc261294628][bookmark: _Toc261433672][bookmark: _Toc264409584][bookmark: _Toc271023315][bookmark: _Toc283028484]че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино” като подизпълнител на................................................................................
                                                        (наименование на участника)




Дата:..........................				ДЕКЛАРАТОР:...........................									                (подпис, печат) 

























ОБРАЗЕЦ №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я




Подписаният..............................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ………….………..…………………………………….……...........................................
  (длъжност)
на участник: …………………………………………………………………….................................................
(наименование)



ДЕКЛАРИРАМ,
че съм посетил строителната площадка и че се запознах с условията за строителство на място.




Дата:..........................				ДЕКЛАРАТОР:...........................									                (подпис, печат) 

































ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от от Закона за обществените поръчки



Подписаният..............................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ………….………..…………………………………….……...........................................
  (длъжност)
на участник: …………………………………………………………………….................................................
(наименование)



ДЕКЛАРИРАМ,
че при изготвянето на ценовата оферта съм спазил минималната цена на труда. 




Дата:..........................				ДЕКЛАРАТОР:...........................									                (подпис, печат) 




























ОБРАЗЕЦ №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от от Закона за обществените поръчки



Подписаният..............................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ………….………..…………………………………….……...........................................
(длъжност)
на участник: …………………………………………………………………….................................................
(наименование)



ДЕКЛАРИРАМ, че
1.  съм запознат с всички обстоятелства и условия на ОП и ще спазвам соследните;
2. приемаме условията в проекто-договора, предложен в документацията за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.



Дата:..........................				ДЕКЛАРАТОР:...........................									                (подпис, печат) 



























ОБРАЗЕЦ №13


СПРАВКА ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
(2010, 2011 и 2012 г.)



	
	ОБЩ ОБОРОТ 
	ОБОРОТ ОТ СТРОИТЕЛСТВО 

	2010 Г.
	
	

	2011 Г.
	
	

	2012 Г.
	
	










Дата: ........................				Подпис и печат:..........................																																							














[bookmark: _Toc254011173][bookmark: _Toc254260690][bookmark: _Toc255994432][bookmark: _Toc255995064][bookmark: _Toc261294630][bookmark: _Toc261433674][bookmark: _Toc264409586][bookmark: _Toc271023317][bookmark: _Toc283028486]ОБРАЗЕЦ №14

СПРАВКА НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО СЪС СХОДЕН ПРЕДМЕТ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
(2010, 2011 и 2012 г.)

	№
	Предмет на договора
	Възложител
	Изпълнител
	Стойност на договора
	Период на изпълнение
	Основни дейности, включени в договора 


	1.
	
	
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	
	

	3.
	
	
	
	

	
	

	4.

	
	
	
	
	
	

	5.

	
	
	
	
	
	




Приложение: референции или други доказателства (договори, актове и др.)



Дата: ........................				Подпис и печат:..........................																																							
























 			
ОБРАЗЕЦ №15



ДО 
ОБЩИНА АРДИНО
гр. Ардино, 6750

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Във връзка с участието на ...........................................  (фирма на участника), със седалище и адрес на управление гр. ..........................., ул. ...................................., в обявения от Община Ардино, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”, ние, ...................................................................(наименование на банката), издаваме настоящата банкова гаранция за участие в процедурата, с която безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви изплатим сумата от ............................ (...........................), при Ваше първо поискване, деклариращо че:
1. ..................................... (фирма на участника) е оттеглило офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти или
2. .................................... (фирма на участника) е отказало да удължи срока на валидност на настоящата гаранция, или
3. .................................... (фирма на участника) е определено за изпълнител, но не е изпълнило задължението си да сключи договор за изпълнение на поръчката.
Искането Ви за плащане по настоящата гаранция следва да бъде в писмена форма.
С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за заплащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Настоящата гаранция влиза в сила от ...................... г. и е валидна до ................. г., като в случай че до 16:00 часа на ............................ искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в .............................................................. (наименование на банката), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО.
След тази дата ангажиментът на ................................................... (наименование на банката) се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връчване на оригинала на същата в ...................................(наименование на банката).
     

	 
ПОДПИСИ :


ОБРАЗЕЦ №16


ДО 
ОБЩИНА АРДИНО
гр. Ардино,	6750




БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА



Във връзка с избора на .....................................(наименование на участника), със седалище и адрес на управление ................................. , за изпълнител на обявената от Община Ардино, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”, ние.............................(наименование на банката), издаваме настоящата банкова гаранция за добро изпълнение на договор № ..........................., с която безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви изплатим сумата от .................................лв., (словом .................................) представляваща 3 (три) процента от общата стойност на договора без ДДС, при Ваше първо поискване, деклариращо, че: ...................................(наименование на участника) не е изпълнило частично или изцяло задължението си по договора.
Гаранцията може да бъде усвоявана на части, в съответствие с Вашето искане.
Искането ви за плащане по настоящата гаранция следва да бъде в писмена форма.
С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за заплащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Настоящата гаранция влиза в сила от ..............20.... г. и е валидна до ..........20... г., като в случай че до 16:00 часа на ................20... г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .......................(наименование на банката), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО.
След тази дата ангажиментът на ..............................(наименование на банката), се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връчване на оригинала на същата в ........................................(наименование на банката).


ПОДПИСИ:

				

					
							ОБРАЗЕЦ №17


	ОБЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО“

	

	
	
	
	
	
	
	

	КОЛИЧЕСТВИНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА - МБАЛ АРДИНО

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Шифър
	Наименование
	мярка
	К-во
	цена
	стойност

	 
	 
	СМР по Енергоспестяващи мерки 1 -Подмяна на дограма
	 
	 
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	7,00
	
	

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	1,56
	
	

	3
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	1,42
	
	

	4
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	1,42
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	СМР по Енергоспестяващи мерки 2 - Монтаж на външна топлоизолация
	 
	 
	
	

	1
	8416790000
	ДЕМОНТАЖ НА  ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА
	бр.
	17,00
	
	

	2
	8416520000
	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДО 15 М.
	м
	207,00
	
	

	3
	8462000000
	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ
	м
	223,00
	
	

	4
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 20М
	м2
	2526,00
	
	

	5
	*615800264
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	2165,00
	
	

	6
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА  МАЗИЛКА
	м2
	2165,00
	
	

	7
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	10,00
	
	

	8
	8102103000
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>
	м
	207,00
	
	

	9
	8102105110
	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>
	бр.
	17,00
	
	

	10
	8102102000
	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>
	м
	223,00
	
	

	11
	*615800263
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ АЛУМИНИЕВИ
	м2
	16,17
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	СМР по Енергоспестяващи мерки 3 - Топлинно изолиране на покривната конструкция
	 
	 
	
	

	1
	*615800261
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХРS, АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА
	м2
	54,00
	
	

	2
	*615800262
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС
	м2
	54,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	СМР по Енергоспестяващи мерки 4 - Топлинно изолиране на разпределитевната мрежа
	 
	 
	
	

	1
	*615800210
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ 2''
	м
	95,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	СМР по Енергоспестяващи мерки 5 - Монтаж на теростатични винтили по отоплителните тела и настройка на системите за автоматимно регулиране
	 
	 
	
	

	1
	*615800265
	ДОСТАВКА НА ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЪС СЕЛЕКТИВНО ПОКРИТИЕ И Аавс=2,32 м2
	бр.
	8,00
	
	

	2
	*615800266
	НАПРАВА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА КОЛЕКТОР
	тона
	0,50
	
	

	3
	*615800267
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИ НА ПОКРИВ
	тона
	0,50
	
	

	4
	*615800268
	МОНТАЖ НА ПЛОСЪК СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
	бр.
	8,00
	
	

	5
	*615800173
	Д-КА И М-Ж НА ТРЪБНА ПОМПА Q=1 m3  H=5 mbc
	бр.
	1,00
	
	

	6
	*615800245
	Д-КА И М-Ж НА ЗРС 25 Л. Рн=0,4 МРа
	бр.
	1,00
	
	

	7
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	10,00
	
	

	8
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	85,00
	
	

	9
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	20,00
	
	

	10
	*615800209
	д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 1/2''
	бр.
	1,00
	
	

	11
	*615800178
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 3/4''
	бр.
	1,00
	
	

	12
	*615800179
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 1''
	бр.
	8,00
	
	

	13
	*615800188
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 ''
	бр.
	1,00
	
	

	14
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	2,00
	
	

	15
	*615800269
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ
	бр.
	2,00
	
	

	16
	*615800188
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 ''
	бр.
	1,00
	
	

	17
	*615800276
	ПВ 3/4'' - 4 БАРА
	бр.
	1,00
	
	

	18
	*000000001
	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 120 С
	бр.
	1,00
	
	

	19
	*000000002
	Д-КА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 6 bar
	бр.
	1,00
	
	

	20
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,25
	
	

	21
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	95,00
	
	

	22
	8418440000
	МИНИЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ
	м2
	5,00
	
	

	24
	*615800270
	Д-КА И М-Ж НА УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ И КОТЛИ ''ИНТЕЛ'' К-Т ТАБЛ
	бр.
	1,00
	
	

	25
	*615800272
	СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
	бр.
	1,00
	
	

	25
	*615800271
	ОКАБЕЛЯВАНЕ НА АВТОМАТИКА И ДАТЧИЦИ
	бр.
	1,00
	
	

	26
	*746501023
	72 ЧАСОВА ПРОБА
	бр.
	1,00
	
	

	27
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	5,00
	
	

	28
	*615800273
	Д-КА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ
	кг
	50,00
	
	

	29
	*615800274
	Д-КА И М-Ж НА ТРИВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ - СЛЪНЧЕВ КРЪГ
	бр.
	1,00
	
	

	30
	*615800275
	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ БОЙЛЕР
	бр.
	1,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	ОБЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО“

	

	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	№
	Шифър
	Наименование
	мярка
	К-во

	 
	 
	Блок - А ''Учебен корпус''
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В1: Подмяна на дограма
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	187,00

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	829,31

	3
	*615800260
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГРАМА САМОАЗТВ.СЕ ДИМОУПЛЪТНЕНА(ПРЕГР.)ДВУКАМЕРЕН ПР.
	м2
	62,20

	4
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	366,30

	5
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	366,30

	6
	*615800167
	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ПРОЗОРЦИ)
	бр.
	187,00

	7
	*615800250
	Д-КА И М-Ж НА МЕТ.ВРАТА 90/200 СМ.ПОЖАРОУСТ.СТЕП.ГОРЕНЕ МИН.90 МИН.
	бр.
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В2: Топлинно изолиране на външни стени
	 
	 

	1
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО И НАД 20М <<01-06-047>>
	м2
	2382,00

	2
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	237,00

	3
	*615800212
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	2165,76

	4
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	2165,76

	5
	*615800279
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ (ВЪНШНО) С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ.5 СМ. И ШИРИНА НА СТРАНИЦАТА ДО 23 СМ. вкл. мет.лайсна ръб и мазилка
	м.
	1349,86

	6
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	1349,86

	7
	*615800169
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЛИ
	м2
	237,00

	8
	8416790000
	ДЕМОНТАЖ НА  ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА
	бр.
	16,00

	9
	8416520000
	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ
	м
	208,00

	10
	8102103000
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>
	м
	208,00

	11
	8102105110
	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>
	бр.
	16,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на покрив
	 
	 

	1
	*615800162
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
	м2
	930,00

	2
	*615800165
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА ВАТА - 15 СМ. НА КОНСТРУКЦИЯ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА (ВЪТРЕШН
	м2
	48,00

	3
	8102280310
	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛ. ПО ПОКРИВ ПОД МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА <<02-28-022>>
	м2
	978,00

	4
	*615800163
	Д-КА И М-Ж НА ГИПСОКАРТОН С ДЕБ. 0,12 СМ
	м2
	48,00

	5
	8102132090
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО  ТАВАНИ <<02-13-028>>
	м2
	48,00

	6
	8416240000
	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ
	м2
	170,00

	7
	8102101200
	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>
	м2
	170,00

	8
	8102280710
	ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ <<02-28-040>>
	м2
	1100,00

	9
	*615800243
	ДЕМОНТИРАНЕ  НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
	м2
	1130,00

	10
	8102280810
	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>>
	м2
	1130,00

	11
	8102280402
	Д-КА И М-Ж НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ, ГОРЕН С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ <<02-28-026>>
	м2
	1130,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на под - еркер
	 
	 

	1
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	41,00

	2
	*615800169
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	41,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване С1: Реконструкция на вътрешна отоплителна система
	 
	 

	1
	8470790000
	ДЕМОНТАЖ  НА СЪЩЕСТВУВАЩИ НАФТОВИ  КОТЛИ
	бр.
	2,00

	2
	8430355000
	ДЕМОНТАЖ ФУКСОВЕ ЗА КОТЛИ
	м2
	15,00

	3
	*615800220
	ДЕМОНТАЖ НА  ВР/ВС ПО ДЕТАЙЛ Ф 180/1500
	бр.
	2,00

	4
	*615800221
	ДЕМОНТАЖ ПОМПЕНИ БЛОКОВЕ
	бр.
	2,00

	5
	*615800222
	ДЕМОНТАЖ ПОМПЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
	тона
	0,85

	6
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	150,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блок - А ''Учебен корпус''
	 
	 

	 
	 
	Блок - Б ''Общежитие №1'' 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В5: Подмяна на дограма
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	142,00

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	441,60

	3
	*615800260
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГРАМА САМОАЗТВ.СЕ ДИМОУПЛЪТНЕНА(ПРЕГР.)ДВУКАМЕРЕН ПР.
	м2
	53,20

	4
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	214,90

	5
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	221,30

	6
	*615800167
	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ПРОЗОРЦИ)
	бр.
	142,00

	7
	*615800250
	Д-КА И М-Ж НА МЕТ.ВРАТА 90/200 СМ.ПОЖАРОУСТ.СТЕП.ГОРЕНЕ МИН.90 МИН.
	бр.
	2,00

	8
	*615800251
	Д-КА И М-Ж НА МЕТ.ВРАТА 75/200 ПОЖАРОУСТ. СТЕП.ГОРИ. 60 МИН.
	бр.
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В6: Топлинно изолиране на външни стени
	 
	 

	1
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО И НАД 20М <<01-06-047>>
	м2
	1278,00

	2
	*615800212
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	1139,07

	3
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	138,93

	4
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	1139,07

	5
	*615800279
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ (ВЪНШНО) С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ.5 СМ. И ШИРИНА НА СТРАНИЦАТА ДО 23 СМ. вкл. мет.лайсна ръб и мазилка
	м
	1008,05

	6
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	1008,05

	7
	*615800169
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЛИ
	м2
	138,93

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В7: Топлинно изолиране на покрив
	 
	 

	1
	*615800162
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
	м2
	528,58

	2
	8102280310
	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛ. ПО ПОКРИВ ПОД МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА <<02-28-022>>
	м2
	528,58

	3
	8416240000
	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ
	м2
	70,00

	4
	8102101200
	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>
	м2
	70,00

	5
	8102280710
	ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ <<02-28-040>>
	м2
	560,00

	6
	*615800243
	ДЕМОНТИРАНЕ  НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
	м2
	560,00

	7
	8102280810
	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>>
	м2
	560,00

	8
	8102280402
	Д-КА И М-Ж НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ, ГОРЕН С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪ <<02-28-026>>
	м2
	560,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване С2: Реконструкция на вътрешната отоплителна система
	 
	 

	1
	*615800204
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ПРАВ  1/2''
	бр.
	166,00

	2
	*615800172
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФУКС С ОБШИВКА ЛАМАРИНА
	м2
	10,00

	3
	*615800174
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 40/7  Q=2.5 m3  H=5 mbc
	бр.
	2,00

	4
	*000000001
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 50/70 Q=4 m3  H=6 mbc
	бр.
	4,00

	5
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	1,00

	6
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	15,00

	7
	*615800177
	Д-КА И М-Ж  БЕЗШЕВНА ТРЪБА  Ф 82/89 мм
	м
	50,00

	8
	8253113200
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО DN 80
	бр.
	25,00

	9
	*615800178
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 3/4''
	бр.
	3,00

	10
	*615800179
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 11/4''
	бр.
	6,00

	11
	*615800181
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 2''
	бр.
	12,00

	12
	*615800182
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ DN 65
	бр.
	4,00

	13
	8440043000
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 1 1/4''
	бр.
	2,00

	14
	*615800185
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 2''
	бр.
	4,00

	15
	8471084000
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР 3/4''
	бр.
	1,00

	16
	*615800188
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 1/4''
	бр.
	2,00

	17
	*615800190
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  2''
	бр.
	4,00

	18
	*000000002
	Д-КА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ДОПЪЛВАНЕ
	бр.
	1,00

	19
	8253214200
	Д-КА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ  ДО DN 80
	бр.
	50,00

	20
	*000000003
	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 100 С
	бр.
	7,00

	21
	*000000004
	Д-КА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 5  bar
	бр.
	7,00

	22
	*000000005
	Д-КА И М-Ж НА ПРЕДПАЗЕН ВИНТИЛ 1'' - 4 бара
	бр.
	4,00

	23
	*615800246
	Д-КА И М-Ж НА ЗРС 600 Л.
	бр.
	2,00

	24
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	10,00

	25
	*615800218
	Н-ВА И М-Ж НА ВР/ВС ПО ДЕТАЙЛ Ф 180/2000
	бр.
	2,00

	26
	*615800193
	Д-КА И М-Ж НА УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР 2 ЗОНОВ К-Т ДАТЧИЦИ И ОКАБЕЛЯВАНЕ
	бр.
	2,00

	27
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,25

	28
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	65,00

	29
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	30,00

	30
	*615800210
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ 2''
	м
	65,00

	31
	*746501020
	Д-ка и м-ж на Осов вентилатор с въздушна клапа  V=800 м 3/ч 55 Ра
	бр.
	1,00

	32
	8241121102
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1000 мм
	бр.
	36,00

	33
	*615800199
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1200 мм
	бр.
	23,00

	34
	*746501287
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=500 мм
	бр.
	30,00

	35
	*746501288
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1100 мм
	бр.
	42,00

	36
	*746501289
	Д-КА И М-Ж АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=5 гл.
	бр.
	35,00

	37
	*746500997
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН  1/2''
	бр.
	166,00

	38
	*000000007
	ТОПЛА  ПРОБА НАРАДИАТОРИ
	бр.
	166,00

	39
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	860,00

	40
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	150,00

	41
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	250,00

	42
	8251111050
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/4''
	м
	100,00

	43
	8251111060
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/2''
	м
	50,00

	44
	8251111070
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф2''
	м
	40,00

	45
	8470061000
	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2''
	м
	500,00

	46
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	250,00

	47
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	1450,00

	48
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	20,00

	49
	8247551203
	Д-КА И М-Ж ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4''
	бр.
	20,00

	50
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,50

	51
	*615800208
	Д-КА И М-Ж - ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ1''
	бр.
	20,00

	52
	*615800210
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ 2''
	м
	250,00

	53
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	360,00

	54
	8418530000
	БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ
	м2
	360,00

	55
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	100,00

	56
	8247533112
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТВОРИ 25/25 В СТЕНИ
	бр.
	85,00

	57
	8470633000
	КОМПЛЕКСЕН ДЕМОНТАЖ НА  РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА
	бр.
	150,00

	58
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	600,00

	59
	8430327000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2''
	м
	400,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блок - Б ''Общежитие №1'' 
	 
	 

	 
	 
	Блок - В ''Общежитие №2'' 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В8: Подмяна на дограма
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	133,00

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	422,74

	3
	*615800260
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГРАМА САМОАЗТВ.СЕ ДИМОУПЛЪТНЕНА(ПРЕГР.)ДВУКАМЕРЕН ПР.
	м2
	21,70

	4
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	206,30

	5
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	206,30

	6
	*615800167
	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ПРОЗОРЦИ)
	бр.
	133,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В9: Топлинно изолиране на външни стени
	 
	 

	1
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО И НАД 20М <<01-06-047>>
	м2
	1304,01

	2
	*615800212
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	1167,00

	3
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	137,01

	4
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	1167,00

	5
	*615800279
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ (ВЪНШНО) С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ.5 СМ. И ШИРИНА НА СТРАНИЦАТА ДО 23 СМ. вкл. мет.лайсна ръб и мазилка
	м
	956,28

	6
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	956,28

	7
	*615800169
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЛИ
	м2
	137,01

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В10: Топлинно изолиране на покрив
	 
	 

	1
	*615800162
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
	м2
	528,58

	2
	8102280310
	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛ. ПО ПОКРИВ ПОД МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА <<02-28-022>>
	м2
	528,58

	3
	8416240000
	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ
	м2
	75,00

	4
	8102101200
	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>
	м2
	75,00

	5
	8102280710
	ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ <<02-28-040>>
	м2
	570,00

	6
	*615800243
	ДЕМОНТИРАНЕ  НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
	м2
	570,00

	7
	8102280810
	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>>
	м2
	570,00

	8
	8102280402
	Д-КА И М-Ж НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ, ГОРЕН С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪ <<02-28-026>>
	м2
	570,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване С3: Рехабилитация на вътрешна отоплителна система
	 
	 

	1
	*746501290
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=400 мм
	бр.
	30,00

	2
	8241121102
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1000 мм
	бр.
	36,00

	3
	*615800199
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1200 мм
	бр.
	36,00

	4
	*746501288
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1100 мм
	бр.
	33,00

	5
	*746501289
	Д-КА И М-Ж АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=5 гл.
	бр.
	40,00

	6
	*746500997
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН  1/2''
	бр.
	166,00

	7
	*615800204
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ПРАВ  1/2''
	бр.
	166,00

	8
	*000000007
	ТОПЛА  ПРОБА НАРАДИАТОРИ
	бр.
	166,00

	9
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	1800,00

	10
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	350,00

	11
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	350,00

	12
	8251111050
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/4''
	м
	150,00

	13
	8251111060
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/2''
	м
	50,00

	14
	8251111070
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф2''
	м
	150,00

	15
	8470061000
	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2''
	м
	500,00

	16
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	280,00

	17
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	2850,00

	18
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	21,00

	19
	8247551203
	Д-КА И М-Ж ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4''
	бр.
	5,00

	20
	*615800208
	Д-КА И М-Ж - ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ1''
	бр.
	20,00

	21
	*615800209
	д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 1/2''
	бр.
	21,00

	22
	*615800210
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ 2''
	м
	510,00

	23
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,65

	24
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	380,00

	25
	8418530000
	БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ
	м2
	380,00

	26
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	100,00

	27
	8247533112
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТВОРИ 25/25 В СТЕНИ
	бр.
	85,00

	28
	8470633000
	КОМПЛЕКСЕН ДЕМОНТАЖ НА  РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА
	бр.
	150,00

	29
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	600,00

	30
	8430327000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2''
	м
	400,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блок - В ''Общежитие №2'' 
	 
	 

	 
	 
	Блок - Г ''Столова'' 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В12: Подмяна на дограма
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	22,00

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	90,57

	3
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	24,10

	4
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	24,10

	5
	*615800167
	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ПРОЗОРЦИ)
	бр.
	22,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В13: Топлинно изолиране на външни стени
	 
	 

	1
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО И НАД 20М <<01-06-047>>
	м2
	230,27

	2
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	143,45

	3
	*615800212
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	86,82

	4
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	230,27

	5
	*615800279
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ (ВЪНШНО) С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ.5 СМ. И ШИРИНА НА СТРАНИЦАТА ДО 23 СМ. вкл. мет.лайсна ръб и мазилка
	м
	175,45

	6
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	175,45

	7
	8416790000
	ДЕМОНТАЖ НА  ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА
	бр.
	3,00

	8
	8416520000
	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ
	м
	15,00

	9
	8102103000
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>
	м
	15,00

	10
	8102105110
	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>
	бр.
	3,00

	11
	*615800244
	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ
	м
	35,00

	12
	8102102000
	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>
	м
	35,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В14: Топлинно изолиране на покрив
	 
	 

	1
	*615800162
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА - 8 СМ. ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА
	м2
	256,59

	2
	8102280310
	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛ. ПО ПОКРИВ ПОД МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА <<02-28-022>>
	м2
	256,59

	3
	*615800213
	Д-КА И М-Ж НА ГИПСОФАЗЕР
	м2
	68,06

	4
	8102132090
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО  ТАВАНИ <<02-13-028>>
	м2
	68,06

	5
	8416240000
	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ
	м2
	85,00

	6
	8102101200
	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>
	м2
	85,00

	7
	8102280710
	ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ <<02-28-040>>
	м2
	430,00

	8
	*615800243
	ДЕМОНТИРАНЕ  НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
	м2
	430,00

	9
	8102280810
	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>>
	м2
	430,00

	10
	8102280402
	Д-КА И М-Ж НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ, ГОРЕН С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪ <<02-28-026>>
	м2
	430,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване С4: Реконструкция на вътрешна отоплителна система
	 
	 

	1
	*615800174
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 40/7  Q=2.5 m3  H=5 mbc
	бр.
	1,00

	2
	*615800179
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 11/4''
	бр.
	3,00

	3
	8440043000
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 1 1/4''
	бр.
	1,00

	4
	*615800188
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 1/4''
	бр.
	1,00

	5
	*000000003
	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 100 С
	бр.
	1,00

	6
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	2,00

	7
	8241122103
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 33 Н=600 мм L=2000 мм
	бр.
	5,00

	8
	*615800219
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=2000 мм
	бр.
	2,00

	9
	*746500997
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН  1/2''
	бр.
	7,00

	10
	*615800204
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ПРАВ  1/2''
	бр.
	7,00

	11
	*000000007
	ТОПЛА  ПРОБА НАРАДИАТОРИ
	бр.
	7,00

	12
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	80,00

	13
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	50,00

	14
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	50,00

	15
	8251111050
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/4''
	м
	30,00

	16
	8470061000
	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2''
	м
	50,00

	17
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	25,00

	18
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	210,00

	19
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	4,00

	20
	*615800211
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ НАД 2''
	м
	100,00

	21
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,15

	22
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	50,00

	23
	8418530000
	БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ
	м2
	50,00

	24
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	10,00

	25
	8247533112
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТВОРИ 25/25 В СТЕНИ
	бр.
	10,00

	26
	8470633000
	КОМПЛЕКСЕН ДЕМОНТАЖ НА  РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА
	бр.
	15,00

	27
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	60,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блок - Г ''Столова'' 
	 
	 

	 
	 
	Блок - Д ''Физкултурен салон'' 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В15: Подмяна на дограма
	 
	 

	1
	8462200000
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	27,00

	2
	*615800157
	Д-КА И М-Ж НА РVС ДОГ.ЧЕТИРИ КАМ. СТЪКЛОП. К=1,4 С КОЕФ.НА ТОПЛ.U=1,7 W/м2К
	м2
	165,39

	3
	*615800158
	Д-КА И М-Ж НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ (ВЪНШНИ) С ШИР. 25 СМ.
	м
	66,25

	4
	*615800159
	Д-КА И М-Ж НА ВЪТРЕШНИ РVС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ С ШИР.12 СМ.
	м
	66,25

	5
	*615800167
	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ПРОЗОРЦИ)
	бр.
	27,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В16: Топлинно изолиране на външни стени
	 
	 

	1
	8412270000
	НАПРАВА НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО СКЕЛЕ ПРИ ВИСОЧИНА ДО И НАД 20М <<01-06-047>>
	м2
	855,00

	2
	*615800160
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ -ХРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/m.K
	м2
	36,00

	3
	*615800212
	Д-КА И М-Ж НА ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ -ЕРS С ДЕБ.7 СМ. Коеф.на топ. 0,030 W/
	м2
	819,09

	4
	*615800279
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ (ВЪНШНО) С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ.5 СМ. И ШИРИНА НА СТРАНИЦАТА ДО 23 СМ. вкл. мет.лайсна ръб и мазилка
	м
	234,13

	5
	*615800166
	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ В Т.Ч. ЛАЙСНА ПО РЪБОВЕ, ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ
	м
	234,13

	6
	*615800161
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
	м2
	819,09

	7
	*615800169
	Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЛИ
	м2
	36,00

	8
	8416790000
	ДЕМОНТАЖ НА  ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА
	бр.
	6,00

	9
	8416520000
	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ
	м
	44,00

	10
	*615800244
	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ
	м
	78,00

	11
	8102103000
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>
	м
	44,00

	12
	8102102000
	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>
	м
	78,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване В17: Топлинно изолиране на покрив
	 
	 

	1
	*615800165
	Д-КА И М-Ж НА МИНЕРАЛНА ВАТА - 15 СМ. НА КОНСТРУКЦИЯ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА (ВЪТРЕШН
	м2
	573,00

	2
	8102280310
	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛ. ПО ПОКРИВ ПОД МИНЕРАЛНА/КАМЕННА ВАТА <<02-28-022>>
	м2
	573,00

	3
	*615800163
	Д-КА И М-Ж НА ГИПСОКАРТОН С ДЕБ. 0,12 СМ
	м2
	573,00

	4
	8102132090
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО  ТАВАНИ <<02-13-028>>
	м2
	573,00

	5
	8416240000
	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ И КОМИНИ
	м2
	220,00

	6
	8102101200
	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>
	м2
	220,00

	7
	8102280710
	ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ РЕЧЕН ФИЛЦ <<02-28-040>>
	м2
	611,60

	8
	*615800243
	ДЕМОНТИРАНЕ  НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
	м2
	611,60

	9
	8102280810
	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД <<02-28-044>>
	м2
	611,60

	10
	8102280402
	Д-КА И М-Ж НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ, ГОРЕН С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪ <<02-28-026>>
	м2
	611,60

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване С5: Вътрешна отоплителна инсталация
	 
	 

	1
	*000000001
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 50/70 Q=4 m3  H=6 mbc
	бр.
	1,00

	2
	*615800181
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 2''
	бр.
	3,00

	3
	*615800185
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 2''
	бр.
	1,00

	4
	*615800190
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  2''
	бр.
	1,00

	5
	*000000003
	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 100 С
	бр.
	1,00

	6
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	2,00

	7
	*615800200
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1400 мм
	бр.
	1,00

	8
	*615800201
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1600 мм
	бр.
	4,00

	9
	8241122103
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 33 Н=600 мм L=2000 мм
	бр.
	16,00

	10
	*615800203
	Д-КА И М-Ж АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=10 гл.
	бр.
	2,00

	11
	*746500997
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН  1/2''
	бр.
	23,00

	12
	*615800204
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ПРАВ  1/2''
	бр.
	23,00

	13
	*000000007
	ТОПЛА  ПРОБА НАРАДИАТОРИ
	бр.
	23,00

	14
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	160,00

	15
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	100,00

	16
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	40,00

	17
	8251111050
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/4''
	м
	80,00

	18
	8470061000
	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2''
	м
	100,00

	19
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	50,00

	20
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	380,00

	21
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	10,00

	22
	*615800178
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 3/4''
	бр.
	12,00

	23
	*615800179
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 11/4''
	бр.
	4,00

	24
	*615800209
	д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 1/2''
	бр.
	4,00

	25
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,15

	26
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	80,00

	27
	8418530000
	БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ
	м2
	80,00

	28
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	10,00

	29
	8247533112
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТВОРИ 25/25 В СТЕНИ
	бр.
	10,00

	30
	8470633000
	КОМПЛЕКСЕН ДЕМОНТАЖ НА  РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА
	бр.
	25,00

	31
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	150,00

	32
	8228100001
	ТРАСИРАНЕ НА ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД
	м
	110,00

	33
	8243193000
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  НАСТИЛКА
	м2
	50,00

	34
	8101104132
	ИЗКОП 40/80 СМ ЗА ТОПЛОПРОВОД <<01-01-014>>
	м3
	35,00

	35
	*615800223
	НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА 10+10 СМ
	бр.
	10,00

	36
	8101111100
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ <<01-01-056>>
	м3
	20,00

	37
	*615800224
	Д-КА И М-Ж НА ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ 2''
	м
	250,00

	38
	*615800225
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ЗА ТОПЛОИЗОЛИРАНА ТРЪБА ДО 2''
	бр.
	10,00

	39
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	250,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блок - Д ''Физкултурен салон'' 
	 
	 

	 
	 
	Мярка за енергоспестяване №6: Изграждане на нова котелна централа на биомаса
	 
	 

	1
	*615800170
	Д-КА НА КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 130-150kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО, ГО
	бр.
	2,00

	2
	*615800171
	НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА КОТЕЛ
	бр.
	2,00

	3
	8470716000
	МОНТАЖ  НА  КОТЕЛ
	бр.
	2,00

	4
	8323230008
	НАПРАВА ФУКС ЗА КОТЛИ Ф 300
	м
	6,00

	5
	*615800172
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФУКС С ОБШИВКА ЛАМАРИНА
	м2
	8,00

	6
	*615800173
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-STAR-ZD 25/16 Q=1 m3  H=5 mbc
	бр.
	1,00

	7
	*615800174
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 40/7  Q=2.5 m3  H=5 mbc
	бр.
	1,00

	8
	*615800175
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 65/10 Q=7 m3  H=8 mbc
	бр.
	1,00

	9
	*000000001
	Д-КА И М-Ж НА СДВОЕНА ТРЪБНА ПОМПА WILO-TOR-SD 50/70 Q=4 m3  H=6 mbc
	бр.
	1,00

	10
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	1,00

	11
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	15,00

	12
	*615800176
	Д-КА И М-Ж БЕЗШЕВНА ТРЪБА  Ф 57/64 мм
	м
	10,00

	13
	*615800177
	Д-КА И М-Ж  БЕЗШЕВНА ТРЪБА  Ф 82/89 мм
	м
	5,00

	14
	8253113200
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО DN 80
	бр.
	15,00

	15
	*615800178
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 3/4''
	бр.
	3,00

	16
	*615800179
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 11/4''
	бр.
	3,00

	17
	*615800180
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 11/2''
	бр.
	3,00

	18
	*615800181
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 2''
	бр.
	3,00

	19
	*615800182
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ DN 65
	бр.
	5,00

	20
	*615800183
	Д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ DN 80
	бр.
	1,00

	21
	8440043000
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 1 1/4''
	бр.
	1,00

	22
	*615800184
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 1 1/2''
	бр.
	1,00

	23
	*615800185
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ 2''
	бр.
	1,00

	24
	*615800186
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ DN 65
	бр.
	1,00

	25
	*615800187
	Д-КА И М-Ж НА ВЪЗВРАТЕН ВИНТИЛ DN 80
	бр.
	1,00

	26
	8471084000
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР 3/4''
	бр.
	1,00

	27
	*615800188
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 1/4''
	бр.
	1,00

	28
	*615800189
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  1 1/2''
	бр.
	1,00

	29
	*615800190
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  2''
	бр.
	1,00

	30
	*615800191
	Д-КА И М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР  DN 65
	бр.
	1,00

	31
	*000000002
	Д-КА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ДОПЪЛВАНЕ
	бр.
	1,00

	32
	8253214200
	Д-КА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ  ДО DN 80
	бр.
	10,00

	33
	*000000003
	Д-КА И М-Ж НА ТЕРМОМЕТЪР 100 С
	бр.
	4,00

	34
	*000000004
	Д-КА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 5  bar
	бр.
	1,00

	35
	*000000005
	Д-КА И М-Ж НА ПРЕДПАЗЕН ВИНТИЛ 1'' - 4 бара
	бр.
	2,00

	36
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	10,00

	37
	*615800245
	Д-КА И М-Ж НА ЗРС 400 Л.
	бр.
	2,00

	38
	*615800192
	Н-ВА И М-Ж НА ВР/ВС ПО ДЕТАЙЛ Ф 180/1500
	бр.
	2,00

	39
	*615800193
	Д-КА И М-Ж НА УПРАВЛЯВАЩ КОНТРОЛЕР 2 ЗОНОВ К-Т ДАТЧИЦИ И ОКАБЕЛЯВАНЕ
	бр.
	1,00

	40
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,25

	41
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	31,00

	42
	8102162090
	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>
	м2
	360,00

	43
	*746500984
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 60 мм ПО ТРЪБИ
	м
	30,00

	44
	8418530000
	БЛАЖНО БОЯДИСВАНЕ
	м2
	360,00

	45
	*000000006
	НАПРАВА МЕТАЛЕН КОМИН Ф 450, Н=14 м.
	м
	18,00

	46
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	100,00

	47
	*615800194
	Н-ВА ФУНДАМЕНТ ЗА КОМИН
	бр.
	1,00

	48
	8247533112
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТВОРИ 25/25 В СТЕНИ
	бр.
	85,00

	49
	8470633000
	КОМПЛЕКСЕН ДЕМОНТАЖ НА  РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА
	бр.
	150,00

	50
	*615800195
	Н-ВА РЕВИЗИОНЕН ЛЮК ЗА КОМИН
	бр.
	1,00

	51
	8430323000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА ДО  2''
	м
	600,00

	52
	*615800196
	МОНТАЖ КОМИН ПО ФАСАДА
	м
	14,00

	53
	8430327000
	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2''
	м
	400,00

	54
	*615800198
	НАПРАВА НА ЗАЩИТНА ШАПКА ЗА КОМИН
	бр.
	1,00

	55
	*746501227
	НАПРАВА НАТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО КОМИН ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 60 мм И ОБШИНКА ОТ ЛАМАРИНА
	м2
	16,00

	56
	*746501023
	72 ЧАСОВА ПРОБА
	бр.
	1,00

	57
	*746501020
	Д-ка и м-ж на Осов вентилатор с въздушна клапа  V=800 м 3/ч 55 Ра
	бр.
	1,00

	58
	8241121102
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1000 мм
	бр.
	31,00

	59
	*615800199
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1200 мм
	бр.
	18,00

	60
	*615800200
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1400 мм
	бр.
	33,00

	61
	*615800201
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1600 мм
	бр.
	26,00

	62
	*615800202
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 Н=500 мм L=1800 мм
	бр.
	11,00

	63
	8241122103
	Д-КА И М-Ж ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 33 Н=600 мм L=2000 мм
	бр.
	10,00

	64
	*615800203
	Д-КА И М-Ж АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н=500 мм N=10 гл.
	бр.
	11,00

	65
	*746500997
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ СЕКРЕТЕН  1/2''
	бр.
	130,00

	66
	*615800204
	Д-КА И М-Ж НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ ПРАВ  1/2''
	бр.
	130,00

	67
	*000000007
	ТОПЛА  ПРОБА НАРАДИАТОРИ
	бр.
	130,00

	68
	8251111020
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1/2''
	м
	1000,00

	69
	8251111030
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф3/4''
	м
	270,00

	70
	8251111040
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1''
	м
	320,00

	71
	8251111050
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/4''
	м
	80,00

	72
	8251111060
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф1 1/2''
	м
	90,00

	73
	8251111070
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ  ф2''
	м
	130,00

	74
	*615800205
	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ 57/64 ММ
	м
	20,00

	75
	8470061000
	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2''
	м
	450,00

	76
	*615800206
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА ДО 2''
	бр.
	180,00

	77
	*615800207
	Д-КА И М-Ж НА КОЛЕНА НАД 2''
	бр.
	5,00

	78
	*746501016
	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	м
	1910,00

	79
	*392000026
	Д-КА И М-Ж НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2''
	бр.
	45,00

	80
	8247551203
	Д-КА И М-Ж ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4''
	бр.
	15,00

	81
	*615800208
	Д-КА И М-Ж - ЩРАНГ - ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ1''
	бр.
	25,00

	82
	*615800209
	д-КА И М-Ж НА СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ 1/2''
	бр.
	20,00

	83
	*615800210
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ 2''
	м
	250,00

	84
	*615800211
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА КАУЧУКОВА 9 мм ПО ТРЪБИ НАД 2''
	м
	20,00

	85
	*746501022
	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ
	тона
	0,50

	86
	*615800214
	Д-КА НА КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 230-270 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО, Г
	бр.
	1,00

	87
	*615800216
	Д-КА НА КОТЕЛ ЗА ТВ.Г.-ПАЛЕТИ ТИП CSA 300-357 kW КОМПЛЕКТ, ВКЛ.БУНКЕР ГОРИВО, Г
	бр.
	1,00

	88
	*615800171
	НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА КОТЕЛ
	бр.
	2,00

	89
	8470716000
	МОНТАЖ  НА  КОТЕЛ
	бр.
	2,00

	90
	8323230008
	НАПРАВА ФУКС ЗА КОТЛИ Ф 300
	м
	3,00

	91
	*615800217
	НАПРАВА ФУКС ЗА КОТЛИ Ф 350
	м
	3,00

	 
	 
	Част ''ВиК'' / Котелно - училище
	 
	 

	1
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	3,00

	2
	8243061090
	Д-КА И МОНТАЖ СК  ф250ММ
	бр.
	1,00

	3
	8243063090
	Д-КА И МОНТАЖ СК ф250ММ С ХОЛЕНДЪР
	бр.
	1,00

	4
	*615800226
	Д-КА И М-Ж НА РР ТРЪБИ Ф 25
	м
	8,50

	5
	*615800227
	Д-КА И М-Ж НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ РР ТРЪБИ Ф 25
	м
	8,50

	6
	*615800228
	Д-КА И М-Ж НА УКРЕПИТЕЛИ Ф 25
	бр.
	17,00

	7
	*615800229
	ИЗПРОБВАНЕ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
	м
	8,50

	8
	8247531217
	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА БЕТ.СТЕНА
	м
	11,00

	9
	*615800230
	Д-КА И МОНТАЖ НА РVС -U ТРЪБИ Ф 110 мм
	м
	11,00

	10
	*615800231
	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф 100
	бр.
	1,00

	11
	*615800232
	Изпробване на канализационна инсталация
	м
	11,00

	 
	 
	Част ''ВиК'' / Котелно - общежитие
	 
	 

	1
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	4,00

	2
	8243063090
	Д-КА И МОНТАЖ СК ф250ММ С ХОЛЕНДЪР
	бр.
	1,00

	3
	8243061010
	Д-КА И МОНТАЖ СК   ф32ММ
	бр.
	2,00

	4
	*615800233
	Д-КА И М-Ж НА РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ С ИЗВОД ЗА МОНОМЕТЪР
	бр.
	1,00

	5
	*615800234
	Д-КА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 4  bar
	бр.
	2,00

	6
	*615800235
	Д-КА И М-Ж ОБРАТНА КЛАПА Ф 32
	бр.
	1,00

	7
	*615800236
	Д-КА И М-Ж НА ПРЕДПАЗЕН ВИНТИЛ Ф 32
	бр.
	1,00

	8
	*615800237
	Д-КА И М-Ж НА СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА ИЗТОЧВАНЕ
	бр.
	1,00

	9
	*615800238
	Д-КА И М-Ж РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 200 Л.
	бр.
	1,00

	10
	*615800239
	Д-КА И М-Ж НА ОВК БОЙЛЕР 1000 Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, НЕРЪЖДАВАЕМ
	бр.
	1,00

	11
	*615800240
	Д-КА И М-Ж НА РР ТРЪБИ Ф 32
	м
	27,00

	12
	*615800241
	Д-КА И М-Ж НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ РР ТРЪБИ Ф32
	м
	27,00

	13
	*615800242
	Д-КА И М-Ж НА УКРЕПИТЕЛИ Ф 32
	бр.
	54,00

	14
	*615800226
	Д-КА И М-Ж НА РР ТРЪБИ Ф 25
	м
	12,00

	15
	*615800227
	Д-КА И М-Ж НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ РР ТРЪБИ Ф 25
	м
	12,00

	16
	*615800228
	Д-КА И М-Ж НА УКРЕПИТЕЛИ Ф 25
	бр.
	24,00

	17
	*615800247
	Д-КА И МОНТАЖ СК ф32 ММ С ХОЛЕНДЪР
	бр.
	1,00

	18
	*615800229
	ИЗПРОБВАНЕ ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
	м
	39,00

	19
	8247531217
	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА БЕТ.СТЕНА
	м
	5,00

	20
	*615800230
	Д-КА И МОНТАЖ НА РVС -U ТРЪБИ Ф 110 мм
	м
	5,00

	21
	*615800231
	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф 100
	бр.
	2,00

	22
	*615800232
	Изпробване на канализационна инсталация
	м
	5,00

	23
	*615800248
	ДЕМОНТАЖ СТАР БОЙЛЕР
	бр.
	1,00

	24
	*615800249
	ДЕМОНТАЖ СТАРИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ
	м
	30,00

	 
	 
	Част ''Електрическа''  / Табла и главни линии/ Котелни
	 
	 

	1
	*615800252
	Д-КА ИМ-Ж НА РТ КОТЕЛНО
	бр.
	2,00

	2
	*615800253
	ПРЕРАБОТКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО КОТЕЛНО
	бр.
	1,00

	3
	*615800254
	ПРЕРАБОТКА НА ГРТ
	бр.
	1,00

	4
	*615800255
	Д-КА КАБЕЛ СВТ (NYY) 5Х2,5 мм2
	м
	50,00

	5
	*615800256
	Д-КА КАБЕЛ СВТ (NYY) 5 Х4 мм2
	м
	25,00

	6
	*615800257
	Д-КА  И М-Ж НА ИНСТАЛАЦИОННА СКАРА
	м
	50,00

	7
	8211373400
	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С  КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16ММ2
	бр.
	120,00

	8
	*615800258
	ИЗМЕРВАНЕ КОНТУР ФАЗА - НУЛИ
	бр.
	10,00

	9
	8247532120
	ПРОБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ОТВОРИ    ДО 25/15 В В ПОД
	бр.
	10,00

	10
	*615800259
	НАПРАВА НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 БР. ПОЦИНКОВАНИ КОЛА 50Х50Х1500
	бр.
	1,00

	11
	8211452140
	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ
	м
	10,00

	12
	8231390160
	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
	бр.
	2,00

	 
	 
	''Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино"
	 
	 

	 
	 
	ДДС 20%:
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО С ДДС:
	 
	 




















ПРОЕКТО - ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
№

Днес на ...............2013 година в гр. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите  и Решение №....................................................г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” и 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”,  се сключи настоящият договор, между Община Ардино,  представлявана от РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД – в качеството си на кмет на общината и Фатме Хаджисаид - главен счетоводител от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна ...................................................., представлявана от ............................................................. – управител, със седалище и адрес на управление:  ................................................................ ЕИК/Булстат ......................, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
	Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: “………………………………………………………………………………............……….”, съгласно предложена ценова оферта.
	  (2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

	ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
	Чл. 2. Цената на договора е...................................... лева (..........................................................................) с включен ДДС.
            Чл. 3. (1) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:
1. Междинни плащания – след актуване на извършен обем на завършен етап от СМР установени с Акт образец №19 до 45 дни след подписване на Акт 19. Първото междинно актуване трябва да се направи в срок от 30 дни след влизане в сила на Договора.
2. Окончателно плащане – в срок от 45 дни след съставяне на Акт образец 15 след приемане от Възложителя.
(2) Междинните плащания се извършват на база на реално извършени СМР по етапи , срещу представени:
1. Надлежно попълнен Акт образец 19, съгласно указанията на ОПРР;
2. Оригинал на фактура от страна на Изпълнителя.
	Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:
1. средна часова ставка за труд за работник – [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лева/час;
2. допълнителни разходи върху разходите за труд [съгласно Офертата на избрания изпълнител];
3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лв./мс.;
4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%; 
5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;
6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%.

	ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
	Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е  ............................... от издаване на Акт образец 2. 
(2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до  крайния срок за изпълнение на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” или „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на здравната  инфраструктура на територията на община Ардино”.

	ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ
А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	Чл. 6. Възложителят се задължава:
1. Да осигури необходимите финансови средства за обекта.
	2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
	Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.
	Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат на който възникват:
1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

	Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
	Чл. 9. Изпълнителят се задължава:
1.Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал. 1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:
· Предложението и приложенията към него;
· Действащата нормативна уредба в РБългария;
2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004г. на Общински съвет – Ардино.
3. Съгласно Наредба № 16 от 23 юли 2001 година на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, да изготви и представи съгласуван проект за временна организация на движението по улиците и пътищата.
4. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.
	5. При необходимост да наеме за своя сметка проектант, който да изготви проект на обекта.
6. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
7. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.
8. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.
	9. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.
          10. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.
	11. Да осигурява достъп  за извършване на проверки на място и одити от страна на представители на НДЕФ.
	12. Да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството ”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.
Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.
	Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 
	Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
	(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.
	Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в РБългария.

V.ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ НДЕФ 
 	Чл. 14. Изпълнителят се задължава да разреши на представители на НДЕФ да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.
Чл. 15 Изпълнителят се задължава да разрешава на НДЕФ да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в договора за  финансиране по националната схема за зелени инвестиции.
Чл. 16. За тази цел Изпълнителят се задължава да дава достъп на НДЕФ до персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и Изпълнителят трябва да информира Възложителя за точното им местоположение.
Чл. 17. Изпълнителят гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от НДЕФ.
      VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	Чл. 18. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 15 и са, както следва - за строително-монтажните работи  ............................................ 
(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.
(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.
	    Чл. 19. (1)  Внесената парична/представената банкова  гаранция за изпълнение на настоящия договор  в размер на ...............................................................................се възстановява от Възложителя на Изпълнителя след цялостното изпълнение на договора.
(2)   При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя внесената парична/представената банкова  гаранция за изпълнение на настоящия договор се усвоява от Възложителя.
	
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР
Чл. 20. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора.
Чл. 21. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 22. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
          2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
	3. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.
	4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 
Чл. 23. (1) При неспазване на срока посочен в чл. 5, ал. 1 от настоящият договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.
(2) При неспазване на междинните срокове, посочени в линейния график Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

	Чл. 24. (1)   В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 22, т. 1, страните не си дължат неустойки.
(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 22, т. 2 и 3, виновната страна дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.
	Чл. 25. При прекратяване на договора по чл. 22, т. 4 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.
	Чл. 26. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи  на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.
	Чл. 27. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.
	Чл. 28. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.
	
X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
	Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.
	Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.
	Чл. 31. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя, един за Изпълнителя 
	
Банкова сметка на Изпълнителя:
	 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Оферта на Изпълнителя.

Съгласувано с гл. юрисконсулт при ОбА – Ардино:		/.................../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА:			
___________/Р. Мурад/                         ______________ / ................../
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
           ___________/........................./
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