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Изх. №30-63-20/22.11.2013 г.

Относно: запитвания по документация  за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа на село Млечино, общ. Ардино, обл. Кърджали”;
Уважаема/и  г-жо/г-н Управител,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви изпращаме отговор на зададени въпрос както следва:

По т. 1. В отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, има регулационен план на село Млечино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1982 година на инженерно платно с мащаб 1: 1000. 

Съществуващия резервоар е с обем 100 м3 и се намира на около 0,500 км северозападно от селото – извън обхвата на действащия регулационен план на селото. От него до селото водопровода е етернитов с диаметър ф 60.

По т. 2. Няма разработен идеен проект за вътрешна водопроводна мрежа на село Млечино, община Ардино.

По т. 3.  Вътрешната  водопроводна мрежа е около 4 500 км.

По т. 4. Съгласуването на проекти става в отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино.

РЕСМИ МУРАД:

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg
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