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Изх. №30-63-23/26.11.2013 г.

Относно: запитвания по документация  за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа на село Млечино, общ. Ардино, обл. Кърджали”;
Уважаема/и  г-жо/г-н Управител,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви изпращаме отговор на зададени въпрос както следва:

По т. 1. Вътрешната  водопроводна мрежа е около 4 500 км.

По т. 2. Населеното място няма кадастрална карта;
По т. 3. Съществува улична мрежа, която не е разкрита. Общата дължина е  около 1 400 км.

По т. 4. С. Млечино няма запазен нивелетен план за улична мрежа.
РЕСМИ МУРАД:

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg
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